В 2013 году МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» имело следующие основные показатели производственной деятельности:

| Показатель | Ед.изм. | По плану 2013 г. | По факту 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: | тыс. кВт.час | 203522,5 | 198789,101 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 | тыс. кВт.час | 197922,5 5600,0 | 189861,711 8927,390 |
| Полезный отпуск: | тыс. кВт.час | 177410,6 | 173499,317 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | тыс. кВт.час | 10600,0 81047,6 85763,0 | 8619,001 84315,836 80564,480 |
| Потери | тыс. кВт.час | 26111,9 | 25289,784 |
| Потери, % | % | 12,83 | 12,72 |

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2011 г. | Факт 2012 г. | Факт 2013 г. | План 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: (заявленная мощность) | МВт. | 43,7878 | 36,0771 | 36,7016 | 28,6832 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 | МВт. | 43,3852 0,4026 | 34,4232 1,6539 | 35,4186 1,2830 | 27,1502 1,5330 |
| Полезный отпуск: | МВт. | 38,1953 | 31,3827 | 32,0313 | 25,1100 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | МВт. | 2,3913 17,5866 18,2174 | 1,6888 14,9866 14,7073 | 2,2180 14,4670 15,3463 | 1,6720 12,1880 11,2500 |
| Потери | МВт. | 5,5925 | 4,6944 | 4,6703 | 3,732 |
| Потери, % | % | 12,77 | 13,01 | 12,73 | 12,46 |