В 2012 году МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» имело следующие основные показатели производственной деятельности:

| Показатель | Ед.изм. | По плану 2012 г. | По факту 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: | тыс. кВт.час | 200059,7 | 196694,017 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 | тыс. кВт.час | 198311,3 1748,40 | 187746,01 8947,007 |
| Полезный отпуск: в том числе по уровням напряжения | тыс. кВт.час | 173932,0 | 171137,515 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | тыс. кВт.час | 10000,0 75995,4 87936,6 | 9518,447 81547,797 80071,271 |
| Потери | тыс. кВт.час | 26127,7 | 25556,502 |
| Потери, % | % | 13,06 | 12,99 |

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2011 г. | Факт 2012 г. | План 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: (заявленная мощность) | МВт. | 43,7878 | 43,7878 | 36,7016 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 | МВт. | 43,3852 0,4026 | 43,3852 0,4026 | 35,4186 1,283 |
| Полезный отпуск: | МВт. | 38,1698 | 38,1698 | 32,0313 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | МВт. | 2,3913 17,3836 18,3949 | 2,3913 17,3836 18,3949 | 2,218 14467 15,3463 |
| Потери | МВт. | 5,6180 | 5,6180 | 4,6703 |
| Потери, % | % | 12,83 | 12,83 | 12,73 |