Экспертиза по расчету значения нормативных потерь электрической энергии при её передаче по сетям МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» проведена ООО «Центр технологий» г. Москва в соответствии с приказом Минэнерго от 31.12.2008 г. № 326 и Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям.

Норматив технологических потерь электроэнергии в размере 13,06% на 2011 г. утвержден приказом Минэнерго России от 24.09.2010 г. № 456.

Норматив технологических потерь электроэнергии в размере 13,06% на 2012 г.

утвержден Управлением государственного регулирования тарифов на электрическую энергию Министерства экономики Московской области (Распоряжение Министерства экономики МО от 22.12. 2011г. № 174-РМ)

Норматив технологических потерь электроэнергии в размере 12,83% на 2013 г.

утвержден Комитетом по ценам и тарифам Московской области (Распоряжение  Комитета по ценам и тарифам  МО от 25.12. 2012г. № 164-Р)

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | Факт 2012 г. | План 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: | тыс. кВт.час | 189092,05 | 194119,576 | 196694,017 | 203522,5 |
| В том числе по уровням напряжения ВН СН2 | тыс. кВт.час | 187451,432 1640,618 | 188484,587 5634,989 | 187746,01 8948,007 | 197922,5 5600,0 |
| Полезный отпуск: напряжения | тыс. кВт.час | 164713,559 | 169205,536 | 171137,515 | 177410,6 |
| В том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | тыс. кВт.час | 9017,10 73369,234 82327,225 | 10600,64 77060,863 81544,033 | 9518,447 81547,797 80071,271 | 10600,0 81047,6 85763,0 |
| Потери | тыс. кВт.час | 24378,491 | 24914,040 | 25556,502 | 26111,9 |
| Потери, % | % | 12,89 | 12,83 | 12,99 | - |
| нормативные, % |  | 12,30 | 13,06 | 13,06 | 12,83 |

ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ И ПОКУПКУ ПОТЕРЬ (с НДС)

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | Факт 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость услуг по компенсации потерь | тыс.руб. | 26413,796 | 49040,127 | 47739,975 |
| 2. | Стоимость фактических нормативных потерь по нерегулируемым тарифам | тыс.руб. | 37851,161 | 54040,445 | 52405,257 |
| 3. | Разница в стоимости фактических и плановых нормативных потерь (стр.2-стр.1) | тыс.руб. | 11437,365 | 5000,318 | 4665,282 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4. | Оплата фактических потерь по актам всего по нерегулируемым тарифам | тыс.руб. | 39743,170 | 53256,737 | 44411,235 |
|  | Разница в стоимости оплаченных потерь всего и компенсированных (стр.4-стр.1) | тыс.руб. | 13329,374 | 4216,61 | -3328,74 |