Экспертиза по расчету значения нормативных потерь электрической энергии при её передаче по сетям МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» проведена ООО «Центр технологий» г. Москва в соответствии с приказом Минэнерго от 31.12.2008 г. № 326 и Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям.

Норматив технологических потерь электроэнергии в размере 13,06% на 2011 г. утвержден приказом Минэнерго России от 24.09.2010 г. № 456.

Норматив технологических потерь электроэнергии в размере 13,06% на 2012 г.

утвержден Управлением государственного регулирования тарифов на электрическую энергию Министерства экономики Московской области (Распоряжение Министерства экономики МО от 22.12. 2011г. № 174-РМ)

Норматив технологических потерь электроэнергии в размере 12,83% на 2013 г.

утвержден Министерством энергетики Российской Федерации (Приказ  от 13.09. 2012г. № 431)

Норматив технологических потерь электроэнергии на 2014 год в размере 12,81% утвержден решением правления Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2013 года № 158-Р

| Показатель | Ед. изм. | Факт 2011 г. | Факт 2012 г. | Факт 2013 г. | План 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: | тыс. кВт. час | 194119,576 | 196694,017 | 198789,101 | 201115,0 |
| В том числе по уровням напряжения ВН СН2 | тыс. кВт. час | 188484,587 5634,989 | 187746,01 8948,007 | 189861,711 8927,390 | 192163,0 8952,0 |
| Полезный отпуск: | тыс. кВт. час | 169205,536 | 171137,515 | 173499,317 | 175351,9 |
| В том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | тыс. кВт. час | 10600,64 77060,863 81544,033 | 9518,447 81547,797 80071,271 | 8619,001 84315,836 80564,480 | 10019,4 82795,0 82362,9 |
| Потери | тыс. кВт. час | 24914,040 | 25556,502 | 25289,784 | 25763,1 |
| Потери, % | % | 12,83 | 12,99 | 12,72 | - |
| нормативные, % |  | 13,06 | 13,06 | 12,83 | 12,81 |

ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ И ПОКУПКУ ПОТЕРЬ (с НДС)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Факт 2011 г. | Факт 2012 г. | Факт 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость услуг по компенсации потерь | тыс. руб. | 49040,127 | 47739,975 | 48449,861 |
| 2. | Стоимость фактических нормативных потерь по нерегулируемым тарифам | тыс. руб. | 54040,445 | 52405,257 | 48861,483 |
| 3. | Разница в стоимости фактических и плановых нормативных потерь (стр.2-стр.1) | тыс. руб. | 5000,318 | 4665,282 | 411,622 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4. | Оплата фактических потерь по актам всего по нерегулируемым тарифам | тыс. руб. | 53256,737 | 44411,235 | 46813,948 |
|  | Разница в стоимости оплаченных потерь всего и компенсированных (стр.4-стр.1) | тыс. руб. | 4216,61 | -3328,74 | -1635,913 |