### ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

## УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

### Форма 1.	ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на поставку комплектных трансформаторных подстаниций для нужд МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть»

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника закупки)

для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на поставку комплектных трансформаторных подстанций для нужд МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» направляются нижеперечисленные документы.

| N п/п | Наименование документов | Страницы с__ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе (форма 2 части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ"),в том числе следующие приложения: |  |  |
| 1.1. | Предложение о цене договора (форма 3 части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ") |  |  |
| 1.2. | Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров/о качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (форма 4 части IV ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ") |  |  |
| 1.3. | ... (указать все приложения к заявке на участие в конкурсе) |  |  |
| 2. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса |  |  |
| 3. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса |  |  |
| 4. | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
| 5. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса |  |  |
| 6. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа в соответствии с пунктом 3.7 раздела 3 части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА" |  |  |
| 7. | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, за исключением случаев,если в соответствиис законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром |  |  |
| 8. | Платежное поручение, подтверждающее внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе/копия такого поручения в случае, если в пункте 8.17 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (указать наименование, номер и дату каждого документа) |  |  |
| 9. | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям подпункта 1.6.5.1 конкурсной документации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса и такое требование содержится в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА". В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом конкурса, необходимо указать конкретные виды необходимых лицензий и конкретные виды работ/услуг, возможность выполнения которых должна быть указана в лицензии, в соответствии с технической частью конкурсной документации. Участники закупки должны иметь лицензии, действующие на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если выполнение работ, являющихся предметом конкурса, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником закупки, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ. |  |  |
| 10. | Документы, подтверждающие обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (в случае, если в пункте 8.10 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" установлено такое требование к участнику процедуры закупки) |  |  |
| 11. | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) со всеми изменениями |  |  |
| 12. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой |  |  |
| Другие документы, прикладываемые участником закупки |
| 1. | Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса |  |  |
| 2. | Копии документов, подтверждающих наличие у участника закупки статуса субъекта малого предпринимательства, в случае, если в соответствии с пунктом 8.4 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства |  |  |
| 3. | Формы N 1 "Бухгалтерский баланс" и N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации |  |  |
| 4. | Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам, взносам (форма N 23-а краткая), заверенный печатью организации |  |  |
| 5. | Эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, образец (проба) товара, на поставку которого проводится закупка |  |  |
| 6. | Другие документы (далее указываются все другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки) |  |  |
|  | ВСЕГО листов |  |

Участник закупки /

уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

### (должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

### Форма 2.	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на бланке участника процедуры закупки

Дата, исх. номер

Заказчику –

МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть»

адрес: 140300 Московская область, г. Егорьевск,

ул. Владимирская, д. 31.

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» договора на

поставку комплектных трансформаторных подстанций в г. Егорьевск Московской области для нужд МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть».

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, _____________ (наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона) в лице _____________наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны выполнить поставку в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

| N п/п | Наименование показателя указываются критерии по конкретному конкурсу в соответствии с приложением 1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА") | Единица измерения (указываются единицы измерения в соответствии с частью VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ") | Значение <1> (цифрами и прописью) | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) | 12 966 900 руб.00 коп., в том числе НДС-18%: 1 978 001 руб. 69 коп. |  |  |
|  | Процент снижения цены договора (указывается по усмотрению участника закупки) |  |  |  |
|  | Цена единицы товара, услуги и (или) работы | 6 483 450 руб. 00 коп., в том числе НДС-18%: 989 000 руб. 85 коп. |  |  |
|  | Цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию | Х | х | х |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. Содержание: характеристики КТП Предмет оценки | В соответствии с техническим заданием |  |  |
|  | Характеристика (потребительское свойство) - исполнение | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, утепленная |  |  |
|  | Характеристика (потребительское свойство) – основные параметры исполнения | Наружные размеры: длина не более 5 м., ширина не более 9 м. Материал конструкции-сэнвич панель. Утепление-стены не менее 80 мм, потолок не менее 100 мм, пол не менее 150 мм. Крыша-двускатная из металлочерепицы. |  |  |
|  | Характеристика (потребительское свойство) – климатическое исполнение | Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температурах окружающего воздуха от -45˚С до +40˚С по ГОСТ 15543.1-89. |  |  |
|  | Характеристика (потребительское свойство) – комплектация | РУ-10 кВ – 1 шт., РУ-0,4 кВ – 1 шт., Камера силовых трансформаторов – 2 шт., Внутренний контур заземления, естественная вентиляция, маслоприемники. |  |  |
|  | Характеристика (потребительское свойство) – исполнение РУ-10 кВ | Блок камер КСО-298 – 1 комплект. Состав блока камер: КСО вводно-линейная с ВБП, РС 83-А2.0., ОПН – 6 шт. КСО с ВН и ПК – 2 шт. КСО с ТН, ПК – 2 шт. КСО с ТН, ПК, СР – 1 шт. |  |  |
|  | Характеристика (потребительское свойство) – исполнение РУ-0,4 кВ | Блок панелей ЩО-70 – 1 комплект. Состав блока панелей: ЩО-70 вводная с учетом эл.энергии на базе счетчиков «Матрица» - 2 шт. ЩО-70 линейная – 2 шт. ЩО-70 секционная– 1 шт. Маршрутизатор (Матрица) – 1 шт. |  |  |
|  | Характеристика (потребительское свойство) – исполнение камер силовых трансформаторов | Количество камер – 2 шт. Мощность тр-ров-400кВА (Трансформаторы в комплект не входят). Связь с РУ-0,4 кВ – шинный мост. Связь с РУ-10 кВ – шинный мост. |  |  |
|  | Характеристика (потребительское свойство) – дополнительное оборудование | Освещение, отопление, ЩСН, пожарная сигнализация «Гранит», система принудительной вентиляции. |  |  |
| 3. | Качество работ (и) или квалификация участника конкурса при проведении закупки на выполнение работ Содержание: требования к участнику Предмет оценки |  |  |  |
|  | Показатель | финансовая устойчивость организации |  |  |
|  | Показатель | наличие необходимой техники и средств для выполнения поставки КТП |  |  |
|  | Показатель | наличие необходимого кадрового персонала |  |  |
|  | Показатель | наличие лицензий, допуска СРО, сертификатов на поставляемый товар |  |  |
|  | Показатель | опыт выполнения работ, аналогичных по данному конкурсу |  |  |
|  | Другие показатели | указываются участником |  |  |
| 4. | Расходы на эксплуатацию товара: | Х | х | х |
|  | а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим эксплуатации товара |  |  |  |
|  | б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для формирования цены договора, на срок эксплуатации товара |  |  |  |
|  | в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете на срок эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах) |  |  |  |
|  | г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) |  |  |  |
| 5. | Расходы на техническое обслуживание товара: | Х | х | х |
|  | а) исчерпывающий перечень либо один вид расходов на техническое обслуживание и режим технического обслуживания товара |  |  |  |
|  | б) единица измерения расходов на техническое обслуживание в валюте, используемой для формирования цены контракта, на срок технического обслуживания товара |  |  |  |
|  | в) максимальная (предельная) стоимость расходов на техническое обслуживание товара в расчете на срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) |  |  |  |
|  | г) срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) |  |  |  |
| 6. | Сроки (периоды) поставки товара. Содержание: Единица измерения срока (периода) поставки товара: день | не более 60 календарных дней с момента подписания договора |  |  |
| 7. | Срок предоставления гарантии на поставляемый товар: |  |  |  |
|  | а) силовое оборудование РУ-10 кВ | не менее 5 лет с момента поставки |  |  |
|  | б) силовое оборудование РУ-0,4 кВ | не менее 5 лет с момента поставки |  |  |
|  | в) здание КТПНУ | не менее 15 лет с момента поставки |  |  |
| 8. | Объем предоставления гарантии на поставляемый товар: |  |  |  |
|  | а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий | - отсутствие заводского брака и внешних повреждений; - поставляемый товар должен быть сертифицирован и соответствовать действующим нормам и требованиям ПУЭ и ПТЭСиС; |  |  |
|  | б) обеспечение гарантийного обслуживания | наличие аварийного запаса основных комплектующих элементов (вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, рубильники) |  |  |
|  | в) поставка комплектующих по гарантийному ремонту | в срок не более 2 (двух) рабочих дней |  |  |
|  | г) другие показатели |  | указываются участником |  |

### <1> Предложение участника закупки.

### <2> Участник закупки может подтвердить информацию, представленную в графе «Значение», указав любые дополняющие сведения (разъяснения).

### 3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:

### 3.1. Приложение __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА» на ___ стр.

### 3.2. Приложение __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ» на ___ стр.

### 3.3. Приложение _________________ (указать название) на ___ стр.

### Примечание: другие приложения к заявке на участие в конкурсе, которые являются обязательными в зависимости от предмета и условий конкурса, указанных в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (смотреть примечание к формам).

### 4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части, влияющими на стоимость товаров, работ  и не имеем к ней претензий.

### 5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены, в соответствии с предметом конкурса, данные работы, будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

### 6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении

_________________________________________________________________________ (наименование участника закупки (для юридических лиц),

_____________________________________________________________________________ (наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный  год не превышает ____% балансовой стоимости (значение указать цифрами и прописью) активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

### 8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В  случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор  с МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» на  поставку товара  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

### 10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор  на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

### 11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в установленных законодательством о  закупках отдельными видами юридичских лиц  случаях и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ,  являющегося предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и остается в распоряжении Заказчика.

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________ (наименование участника процедуры закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

12. Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам организационного  характера  и взаимодействия с заказчиком, специализированной организацией нами уполномочен __________.(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием междугородного кода телефонной связи), адрес).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. Банковские реквизиты участника процедуры закупки:

ИНН ___________________, КПП ___________________.

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.

Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________.

Код БИК ___________________.

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

15.  К  настоящей  заявке  на участие в конкурсе прилагаются документы,

являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно

описи – на ___стр.

Участник закупки /

уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

### Форма 3.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА /

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ, О ЦЕНЕ

### ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

### Приложение ___

### к Заявке на участие в конкурсе

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Начальная (максимальная) цена закупки | Цена, предложенная участником конкурса ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка КТП | руб. | 2 | 12 966 900 руб. 00 коп., в том числе НДС-18%: 1 978 001 руб. 69 коп. |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за единицу товара | руб. | 1 | 6 483 450 руб. 00 коп., в том числе НДС-18%: 989 000 руб. 85 коп. |  |
|  | Другие показатели |  |  | указываются участником |  |
|  | ИТОГО цена договора |  |

### ИТОГО цена договора, включая все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью).

### Приложение:  Расчет цены (стоимости) на ________ листах,

### другие наименования – укзываются участником.

Участник  закупки /

уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

### (должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

### Форма 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ (О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

### Приложение ___

### к Заявке на участие в конкурсе

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

### СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ

### ТОВАРОВ (О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

| N п/п | Наименование показателя (заполняется в соответствии с частью VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») | Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») | Предложение участника конкурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки утепленная |  |  |
| 2. | Основные параметры исполнения | Наружные размеры: длина не более 5 м., ширина не более 9 м. Материал конструкции-сэнвич панель. Утепление – стены не менее 80 мм, потолок не менее 100 мм, пол не менее 150 мм. Крыша-двускатная из металлочерепицы. |  |  |
| 3. | Климатическое исполнение | Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температурах окружающего воздуха от -45˚С до +40˚С по ГОСТ 15543.1-89. |  |  |
| 4. | Комплектация | РУ-10 кВ – 1 шт., РУ-0,4 кВ – 1 шт., Камера силовых трансформаторов – 2 шт., Внутренний контур заземления, естественная вентиляция, маслоприемники. |  |  |
| 5. | Исполнение РУ-10 кВ | Блок камер КСО-298 – 1 комплект. Состав блока камер: КСО вводно-линейная с ВБП, РС 83-А2.0., ОПН – 6 шт. КСО с ВН и ПК – 2 шт. КСО с ТН, ПК – 2 шт. КСО с ТН, ПК, СР – 1 шт. |  |  |
| 6. | Исполнение РУ-0,4 кВ | Блок панелей ЩО-70 – 1 комплект. Состав блока панелей: ЩО-70 вводная с учетом эл.энергии на базе счетчиков «Матрица» - 2 шт. ЩО-70 линейная – 2 шт. ЩО-70 секционная– 1 шт. Маршрутизатор (Матрица) – 1 шт. |  |  |
| 7. | Исполнение камер силовых трансформаторов | Количество камер – 2 шт. Мощность тр-ров-400кВА (Трансформаторы в комплект не входят). Связь с РУ-0,4 кВ – шинный мост. Связь с РУ-10 кВ – шинный мост. |  |  |
| 8. | Дополнительное оборудование | Освещение, опопление, ЩСН, пожарная сигнализация «Гранит», система принудительной вентиляции. |  |  |
| 9. | Другие показатели | Х | указываются участником |  |

### Примечание: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник  закупки /

уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

### (должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

### Форма 5.	СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

### Приложение ___

### к Заявке на участие в конкурсе

### СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

| N п/п | Наименование | Сроки (периоды) выполнения поставки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») | Предложение участника конкурса |
| 1 | Поставка КТПНУ – 2 шт. | С момента заключения договора не более 60 календарных дней |  |
| 2 | Возможность досрочной поставки | допускается |  |

Участник  закупки /

уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

### (должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

### Форма 8.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

### НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР

### Приложение ___

### к Заявке на участие в конкурсе

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### О СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР

| N п/п | Наименование | Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ") | Предложение участника конкурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | силовое оборудование РУ-10 кВ | не менее 5 лет с момента поставки |  |  |
| 2. | силовое оборудование РУ-0,4 кВ | не менее 5 лет с момента поставки |  |  |
| 3. | Здание КТПНУ | не менее 15 лет с момента поставки |  |  |
| 4. | Другие показатели | указываются участником |  |  |

### Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник закупки /

уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

### (должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

### Форма 9.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

### ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА (РАБОТ, УСЛУГ)

### Приложение ___

### к Заявке на участие в конкурсе

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### ОБ ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

### (РАБОТ, УСЛУГ)

| N п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ") | Предложение участника конкурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий | - отсутствие заводского брака и внешних повреждений; - поставляемый товар должен быть сертифицирован и соответствовать действующим нормам и требованиям ПУЭ и ПТЭСиС; |  |  |
| 2. | обеспечение гарантийного обслуживания | наличие аварийного запаса основных комплектующих элементов (вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, рубильники) |  |  |
| 3. | поставка комплектующих по гарантийному ремонту | в срок не более 2 (двух) рабочих дней |  |  |
| 4. | другие показатели |  | указываются участником |  |

### Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник закупки /

уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

### (должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

### Форма 10.	КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

### Приложение ___

### к Заявке на участие в конкурсе

### КВАЛИФИКАЦИЯ

### УЧАСТНИКА КОНКУРСА

| N п/п | Содержание показателя (заполняется в соответствии с содержанием критерия "Квалификация участников конкурса", установленным в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА") | Предложение участника конкурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участник должен являться финансово устойчивой организацией |  |  |
| 2. | Наличие необходимой техники и средств для выполнения поставки |  |  |
| 3. | Наличие необходимого кадрового персонала |  |  |
| 4. | Наличие лицензий, допуска СРО, сертификатов на поставляемый товар |  |  |
| 5. | Наличие выполненных ранее аналогичных поставок |  |  |
| 6. | Другие показатели (указываются участником) |  |  |

### Примечание. Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.

Участник  закупки /

уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

### (должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

### Форма 11.	АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

### Приложение ___

### к Заявке на участие в конкурсе

АНКЕТА  УЧАСТНИКА  КОНКУРСА

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Сведения о государствен- ной регистрации |  |
| Постановка на учет в налоговом органе |  |
| ОГРН |  |
| Место нахождения (для юридического лица ) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Ф.И.О., паспортные данные (для физ-лица) |  |
| Место жительства (для физ-лица) |  |
| Телефон / факс |  |
| Сайт организации |  |
| ИНН / КПП |  |
| Расчетный счет |  |
| Банк |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| ОКПО / ОКАТО/ ОКВЭД |  |
| Электронная почта |  |

Должность руководителя  __________________  Ф.И.О.

Главный бухгалтер   _______________________  Ф.И.О.

### М.п.

Форма 12. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____

г. _________________

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) - участник закупки:

__________________________________________________________ (далее - доверитель)

(наименование участника закупки)

в лице ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий(ая) на основании _________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ________________________________________--------_ (далее - представитель),

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ N _________ выдан ________________ "____" ________________

представлять интересы доверителя на конкурсе на право заключения договора на поставку комплектных трансформаторных подстанций в г. Егорьевск Московской области (далее - конкурс), проводимом МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть».

### Представитель уполномочен от имени доверителя подавать Заказчику,  конкурсной комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в конкурсе.

Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по "___" ____________________ 2014 г.

Участник  закупки /

уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)