РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

# КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«ЕГОРЬЕВСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ»

____________________________________________________________________________________________________________________
140300, Московская область						     тел./факс (8-49640) 4-50-59

г. Егорьевск, ул. Владимирская,31						тел. (8-49640) 4-50-70

____________________________________________________________________________________________________________________

ОКПО   56846128,  ОГРН   1025001468546,  ИНН / КПП   5011020664 / 501101001

Исх. № __________							«03» марта 2014 г.

Поступивший вопрос:

Просим рассмотреть наше альтернативное техническое предложение:

- изменения касаются габаритных размеров КТПН (9300 мм, вместо 9000 мм) в количестве ячеек КСО-298 (12 шт. ячеек вместо 11 шт.), функцию ячейки № 7 (секционный разъединитель с ТН) в нашем предложении выполняют 2 ячейки?

Ответ:

МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть сообщает, что комплектация ячейками КСО-298 и габаритные размеры КТПН должны быть выполнены согласно технического задания.

Старший мастер по ТП, РП и РЗ					И.В.Кутаков.