РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

# КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«ЕГОРЬЕВСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ»

____________________________________________________________________________________________________________________
140300, Московская область						     тел./факс (8-49640) 4-50-59

г. Егорьевск, ул. Владимирская,31						тел. (8-49640) 4-50-70

____________________________________________________________________________________________________________________

ОКПО   56846128,  ОГРН   1025001468546,  ИНН / КПП   5011020664 / 501101001

Исх. № __________							«24» февраля 2014 г.

Поступивший вопрос:

Просим дать разъяснения пункта 3.2.6. технического задания на предмет того кем должна быть разработана проектная документация на строительную часть и оборудование, т.к. конкурс заявлен только на поставку комплектных трансформаторных подстанций?

Ответ:

Требования к поставляемому оборудованию и его размещению в КТП должны соответствовать действующим ПУЭ, ПТБ и ПТЭСиС и  должны быть отражены в руководстве по эксплуатации КТП (технической документации по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и монтажу КТП).

Вами должен быть представлен эскиз типового фундамента с указанием особенностей его конструкции, с учётом характеристик, геометрических размеров и исполнения поставляемых КТП, в соответствии с требованиями технического задания.

Поступивший вопрос:

Просим сообщить контактные данные технической службы с кем можно согласовать замену комплектующих?

Ответ:

По возникающим техническим вопросам просим обращаться по телефону 8(496)404-50-52 (старший мастер по ТП, РП и РЗ Кутаков И.В.).

Специалист по закупкам:						В.В.Лизунов

Старший мастер по ТП, РП и РЗ					И.В.Кутаков.