Экспертиза по расчету значения нормативных потерь электрической энергии при её передаче по сетям МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» проведена ООО «Центр технологий» г. Москва в соответствии с приказом Минэнерго от 31.12.2008 г. № 326 и Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям.

Норматив технологических потерь электроэнергии в размере 12,30% на 2010 г. утвержден приказом Минэнерго России от 11.11.2009 г. № 478.

Норматив технологических потерь электроэнергии в размере 13,06% на 2011 г. утвержден приказом Минэнерго России от 24.09.2010 г. №456.

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | План 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: | тыс. кВт.час | 184332,153 | 177206,336 | 189092,05 | 196137,20 |
| В том числе по уровням напряжения ВН СН2 | тыс. кВт.час | 183314,567 1017,586 | 175593,434 1612,902 | 187451,432 1640,618 | 194388,80 1748,40 |
| Полезный отпуск: напряжения | тыс. кВт.час | 161630,196 | 154917,654 | 164713,559 | 170521,70 |
| В том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | тыс. кВт.час | 12134,92 61324,05 88171,226 | 7673,48 66467,974 80776,20 | 9017,10 73369,234 82327,225 | 12677,00 71493,50 86351,20 |
| Потери | тыс. кВт.час | 22701,957 | 22288,682 | 24378,491 | 25615,50 |
| Потери, % | % | 12,32 | 12,58 | 12,89 | - |
| нормативные, % |  | 12,32 | 12,40 | 12,30 | 13,06 |

ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ И ПОКУПКУ ПОТЕРЬ (с НДС)

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость услуг по компенсации потерь | тыс.руб. | 22352,810 | 23965,451 | 26413,796 |  |
| Стоимость фактических потерь, оплачиваемых организацией по нерегулируемым тарифам | тыс.руб. | 25044,292 | 29716,028 | 39743,170 |  |
| Разница в стоимости фактических и плановых потерь, оплачиваемых организацией за счет необходимой валовой выручки в ущерб НВВ (стр.2-стр.1) | тыс.руб. | 2691,482 | 5750,577 | 13329,374 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Разница в стоимости нормативных потерь | тыс.руб. | 2595,553 | 5313,676 | 11437,366 |  |
| Разница в стоимости сверхнормативных потерь | тыс.руб. | 95,929 | 436,901 | 1892,008 |  |