В 2010 году МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» имело следующие основные показатели производственной деятельности:

| Показатель | Ед.изм. | По плану 2010 г. | По факту 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: | тыс. кВт.час | 185207,78 | 189092,05 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 | тыс. кВт.час | 183559,38 1648,40 | 187451,432 1640,618 |
| Полезный отпуск: в том числе по уровням напряжения | тыс. кВт.час | 162427,23 | 164713,559 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | тыс. кВт.час | 12552,00 62283,98 87591,25 | 9017,10 73369,234 82327,225 |
| Потери | тыс. кВт.час | 22780,55 | 24378,491 |
| Потери, % | % | 12,30 | 12,89 |

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | План 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: (заявленная мощность) | МВт. | 36,127 | 36,4598 | 43,7878 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 | МВт. | 35,787 0,34 | 36,085 0,3748 | 43,3852 0,4026 |
| Полезный отпуск: | МВт. | 31,587 | 31,7602 | 37,1827 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | МВт. | 2,252 14,845 14,490 | 1,7387 14,1471 15,8744 | 3,69914 8,8104 24,6809 |
| Потери | МВт. | 4,54 | 4,6996 | 6,6061 |
| Потери, % | % | 12,57 | 12,89 | 15,08 |