Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) за 2012 год по границам зон деятельности МУП «Егорьевская электрическая сеть»

| Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13 | 28 | 16 |  |  |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| количество | 7 | 4 | 2 | 15 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 63 |
| Из них: |
| По сетям 6/10 кВ | 7 | 3 | 2 | 14 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 59 |
| По причине: |
| Кабельное повреждение | 5 | 1 | - | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 39 |
| Станционное повреждение | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 8 |
| Срабатывание режимной автоматики и защиты | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 |
| Прочие | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 г. № 846 «Об утверждении правил расследования причин аварий в электроэнергетике» вышеуказанные в таблице технологические нарушения не подпадают под понятие аварии, в связи с чем по данным фактам не проводились расследования в установленном указанным постановлением порядке.

В результате аварийных отключений электроэнергии не были допущены перебои в электроснабжении потребителей в связи с переводом нагрузок на другие фидера. Тем самым объемов недопоставленной электроэнергии не было.