В 2011 году МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» имело следующие основные показатели производственной деятельности:

| Показатель | Ед.изм. | По плану 2011 г. | По факту 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: | тыс. кВт.час | 196137,20 | 194119,576 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 | тыс. кВт.час | 194388,80 1748,40 | 188484,587 5634,989 |
| Полезный отпуск: в том числе по уровням напряжения | тыс. кВт.час | 170521,7 | 169205,536 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | тыс. кВт.час | 12677,00 71493,50 86351,20 | 10600,64 77060,863 81,544,033 |
| Потери | тыс. кВт.час | 25615,50 | 24914,040 |
| Потери, % | % | 13,06 | 12,83 |

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | План 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть: (заявленная мощность) | МВт. | 36,4598 | 43,7878 | 36,0771 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 | МВт. | 36,085 0,3748 | 43,3852 0,4026 | 35,7519 0,3252 |
| Полезный отпуск: | МВт. | 31,7602 | 38,1698 | 31,3655 |
| в том числе по уровням напряжения ВН СН2 НН | МВт. | 1,7387 14,1471 15,8744 | 2,3913 17,3836 18,3949 | 1,7742 13,9826 15,6087 |
| Потери | МВт. | 4,6996 | 5,6180 | 4,7116 |
| Потери, % | % | 12,89 | 12,83 | 13,06 |