| С В Е Д Е Н И Я |
| --- |
| по состоянию на 01.01.2013 год |
| №№ п.п. | Показатели | Ед. изм. | 01.01.2013г. | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | На балансе электросети |  |  |  |
| 1. | Протяжённость распред.сетей |  |  |  |
|  | по длине трассы. |  |  |  |
|  | Всего | км. | 887,686 |  |
|  | а) высокого напряжения | км. | 301,477 |  |
|  | в т.ч. кабельных 6-10 кВ. | км. | 253,812 |  |
|  | воздушных 6 кВ | км. | 47,665 |  |
|  | б) низкого напряжения | км. | 479,462 |  |
|  | в т.ч. кабельных | км. | 105,277 |  |
|  | воздушных | км. | 282,456 |  |
|  | СИП | км. | 91,729 |  |
|  | в) протяжённость вводов по трассе | км. | 106,747 |  |
|  | в т.ч. кабельных | км. | 29,115 |  |
|  | воздушных | км. | 44,88 |  |
|  | СИП | км. | 32,752 |  |
| 2. | Количество опор в одностоечном |  |  |  |
|  | исчислении (в.в опор/н.в опор) | шт. | 11711(997/10714) |  |
|  | в т.ч. железобетонных | шт. | 10823 (731/10092) |  |
|  | металлич. | шт | 22 (3/19) |  |
|  | деревянных | шт. | 40 (9/31) |  |
|  | дерев.на ж/б пасынках | шт. | 826 (254/572) |  |
| 3. | Количество светильников уличного |  |  |  |
|  | освещения | шт. | 5691 |  |
|  | в т.ч. РКУ,ЖКУ | шт. | 5605 |  |
|  | СПО | шт. | 86 |  |
| 4. | Количество вводов в здание | шт. | 6337 |  |
|  | в т.ч. кабельных | шт. | 1711 |  |
|  | воздушных | шт. | 2640 |  |
|  | СИП | шт | 1986 |  |
| 5. | Количество ТП и их устан. мощность | шт./кВА | 199 / 90418 |  |
|  | в т.ч. закрытого типа | * | 186 / 88778 |  |
|  | мачтовых | * | 13 / 1640 |  |
| 6. | Количество фидерных пунктов, |  |  |  |
|  | распределительных пунктов | * | 9 / 4190 |  |
| 7. | Количество трансформаторов и их |  |  |  |
|  | мощность | * | 359 / 119073 |  |
|  | в т.ч. резервных | * | 69 / 24875 |  |
| 8. | Количество п/ст. Мосэнерго, от кото- |  |  |  |
|  | рых питается электросеть | шт. | 4 |  |
| 9. | Количество фидеров от п/ст Мосэнерго | шт. | 23 |  |
| 10. | П/ст. 110 кВ. |  |  |  |
|  | а) силовой трансформатор 110кВА | шт./кВА | 2 / 80000 |  |
|  | б) силовой трансформатор 10 кВ. | шт./кВА | 6 / 1320 |  |
|  | в)воздушная ЛЭП-110кВ. | км. | 5,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | г) опоры металлические | шт. | 29 |  |
|  | Не на балансе электросети |  |  |  |
| 1 | Протяжённость эл.сетей |  |  |  |
|  | по длине трассы | км. | 6,546 |  |
|  | а) от высокого напряжения | км. | 1,44 |  |
|  | в т.ч. кабельных | км. | 1,44 |  |
|  | воздушных | км. | - |  |
|  | б) низкого напряжения | км. | 5,106 |  |
|  | в т.ч. кабельных | км. | 5,106 |  |
|  | воздушных | км. |  |  |
| 2. | Количество п/ст. и их установл. |  |  |  |
|  | мощность | шт/кВА | 13 / 7710 |  |
|  | в т.ч. закрытого типа | * | 13 / 7710 |  |
|  | мачтовых | * | - |  |
| 3. | Количество трансформаторов и их |  | 20 / 7770 |  |
|  | мощность | * |  |  |
|  | в т.ч. резерв | * | 1 / 250 |  |

Процент износа электросетевого хозяйства (основных средств) составил:

- по высоковольтным воздушным линиям – 17,46%,

- по низковольтным воздушным линиям – 45,76%,

- по высоковольтным кабельным линиям – 34,85%,

- по низковольтным кабельным линиям – 21,98%,

- по оборудованию ТП – 41,89%,

- по трансформаторам – 37,14%,

- по зданиям ТП – 61,67%.